- Bezpečné zacházení s elektrickými zařízeními

Elektrické spotřebiče v domácnosti jsou přístroje, ve kterých se přeměňuje elektrická energie na jiný druh energie (tepelné, světelné, mechanické)

Pravidla při manipulaci s elektrickými spotřebiči:

1) Nedotýkej se odkrytých elektrických zařízení, jsou-li pod napětím

2) Nikdy nezapojuj poškozené spotřebiče do sítě. Zkontroluj i přívodní šňůry, nesmí být poškozená izolace.

3) V žádném případě nezapojuj žádné spotřebiče mokrýma rukama.

4) Nedotýkej se jednou rukou šňůry zapnutého spotřebiče a druhou nějakých kovových částí.

5) Při výměně žárovky vždy vypni vypínač.

6) Nezasahuj do opravy elektrických spotřebičů.

7) Nedotýkej se poškozených drátů spadlých na zem.

8) Dodržuj odborný návod k manipulaci s elektrickým zařízením.

Zapojení zásuvky v domácnosti.

V levé zdířce je fázový vodič (černé nebo hnědé barvy), nahoře uprostřed je kolik tzv. zemnící vodič (žlutozelené barvy), v pravé zdířce je nulový vodič (modré barvy).

Zapojení zástrčky (vidlice)

https://www.guard7.cz/uraz-elektrickym-proudem

https://www.vitalia.cz/specialy/zasady-prvni-pomoci/

## BEZPEČNOSTNÍ ZÁSADY PRO DĚTI!

- Nevkládejte žádné kovové ani jiné vodivé předměty do elektrické zásuvky.

- Nesahejte prsty do elektrické zásuvky ani do ní nelijte vodu či jiné tekutiny.

- Nedotýkejte se elektrických drátů, které spadly ze sloupů vedení na zem.

- Nepoužívejte elektrický spotřebič v blízkosti vody a ani ho do vody nikdy neházejte.

- Nehaste požár, který vznikl v důsledku elektrického proudu, vodou.

- Nehrajte si v blízkosti elektrického vedení – nepouštějte zde draka a ani neházejte do vedení žádné předměty.

- Pokud narazíte na přetržené dráty elektrického vedení, nedotýkejte se jich.

- Nelezte na sloupy el. vedení, ani na podpěry nebo stromy, které jsou v blízkosti vedení.

- Nevstupujte dovnitř ani na distribuční či transformační stanice a nic na ně neházejte.

- Neházejte klacky, kameny nebo jiné předměty na porcelánové izolátory nebo dráty elektrického vedení.

- Nelezte na vagóny a lokomotivy s elektrickou trakcí, ale ani na metro nebo tramvaje.

- Nestrkejte nic do objektů distribučních skříní, které jsou opatřeny varovnou tabulkou nebo například bleskem červené barvy.

- Pokud najdeš v blízkosti elektrického zařízení zraněnou osobu, nedotýkej se jí a zavolej pomoc – dospělou osobu, záchranku, hasiče nebo policii.

- Pokud najdeš nebo způsobíš poškození elektrického vedení, nikdy se ho nesnaž opravit. Neprodleně to oznam dospělé osobě, policii nebo pracovníkům energetické společnosti.

- Nesahejte na neznámé elektrické zařízení, kromě bezpečných a známých domácích spotřebičů, se kterými umíte zacházet.